Příloha č. 1

Způsob vykazování kvality a úrovně údržby zařízení přenosové a distribučních soustav pro účely zpracování Zprávy

podle § 24 odst. 10 písm. t) a § 25 odst. 11 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

- 1) Pro účely vykazování se rozumí

přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV provozovaný držitelem licence na distribuci elektřiny a sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

koncepcí údržby stanovení cílů údržby, míst údržby, stupňů rozčlenění, stupňů údržby, zajištění údržby a jejich vzájemných vztahů.

strategií údržby zajišťování optimálních údržbových strategií, které nesnižují spolehlivost provozu elektrizační soustavy,

údržbou kombinace všech technických, administrativních a dozorových činností, zaměřených na zpomalení fyzického opotřebení, předcházení poruchám a udržení ve stavu nebo navrácení zařízení do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, tj. včetně vykonávání činností jako revize, zkoušky, diagnostiky atd. v souladu s řádem preventivní údržby nebo předpisy výrobce zařízení,

technickým zhodnocením ve významu dle definice technického zhodnocení v § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Informace o strategii a koncepci údržby elektrických sítí

- popis postupu ke zjištění optimálních údržbových strategií,

- popis systému principů organizace a provádění údržby zařízení přenosové a distribuční soustavy, tj. kombinace všech technických, administrativních a dozorových činností, zaměřených na zpomalení fyzického opotřebení, předcházení poruchám a udržení ve stavu nebo navrácení zařízení do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci,

- popis, jakým způsobem provádění údržby zohledňuje různé stáří zařízení přenosové a distribuční soustavy včetně způsobu a jakým je sledována poruchovost zařízení v závislosti na jeho stáří,

- popis mimořádných nebo významných událostí pro údržbu přenosové a distribuční sítě,

- zhodnocení plnění plánu údržby a obnovy v návaznosti na roční přípravu provozu přenosové a distribuční soustavy,

- popis metod a postupů preventivní údržby včetně způsobu stanovení lhůt pro provádění preventivní údržby,

- uvede se, zda je údržba prováděna z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů, případně obojí,

- počet vlastních pracovníků pro provádění údržby, byla-li údržba provedena z vlastních zdrojů dle písm. g) smluvního vztahu,

- celkový počet a doba trvání naplánovaných údržbových prací, celkový počet a doba trvaní provedených preventivních údržbových prací.

- celkový počet naplánovaných hodin provádění preventivní údržby, celkový počet naplánovaných hodin vypnutí zařízení, na kterém se provádí preventivní údržba, celkový počet naplánovaných hodin přerušení dodávky při provádění preventivní údržby, skutečný počet přerušení dodávky při provádění preventivní údržby, počet hodin provádění preventivní údržby na zařízení pod napětím

3) Ukazatele za účelem hodnocení úrovně údržby

- celkový počet poruch na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny vlastní údržbové práce,

- počet poruch vzniklých cizím zaviněním na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny vlastní údržbové práce,

- celkový počet poruch na zařízeních přenosové a distribuční soustavy, na kterých byly prováděny externí údržbové práce,

- počet poruch vzniklých cizím zaviněním na zařízení přenosové a distribuční soustavy, na kterém byly prováděny externí údržbové práce,

- počet transformátorů a tlumivek dle napěťové hladiny (zvn/vvn, vvn/vn, vn/nn, jiné),

- počet spínacích zařízení a délku kabelových vedení podle členění vzoru Zprávy o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové a distribuční soustavy.

4) Ekonomické údaje

- plánované a skutečné náklady na údržbu, skutečné náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby, skutečné náklady na opravy provedené po poruše, skutečné náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby, zařízení přenosové a distribuční soustavy a účetní zůstatkovou hodnotu zařízení přenosové a distribuční soustavy,

- skutečné náklady na údržbu prováděnou provozovatelem přenosové a distribuční soustavy (tj. vlastní údržba) a náklady na údržbu prováděnou externě, skutečné náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby, skutečné náklady na opravy provedené po poruše, skutečné náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby.

ZPRÁVA O KVALITĚ A ÚROVNI ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

podle § 24 odst. 10 písm. t) a § 25 odst. 11 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| Název vykazujícího subjektu: FAWOO TECH CZ s.r.o. | Vykazovaný rok: 2024 |
| Číslo licence: 121533586 |  |

| INFORMACE O STRATEGII A KONCEPCI ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH SÍTÍ |  |
| --- | --- |
| Podle bodu 2 písm. a) | Základní strategií pro zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a kvality provozu LDS je postupná náhrada starších zařízení spolu se systematickou modernizací, vše v závislosti na finančních možnostech a s maximálním využitím dotačních programů. Údržbová strategie stávajících zařízení vychází z dlouholetých zkušeností s provozem a údržbou techniky LDS. Osvědčily se postupy, podrobně popsané v závazném dokumentu „ Řád preventivní údržby“. Další strategií je zlepšování kvality sítě, ve které dochází ke vzájemnému ovlivňování odběrných míst průmyslových provozů vybavených starší technologií a provozů vybavených technologií nejnovější. V této oblasti spolupracujeme s odbornými firmami a ČVUT. |
| Podle bodu 2 písm. b) | Preventivní údržbu obstarává smluvně zajištěná elektroúdržba v souladu s „Řádem preventivní údržby“, která provádí denní vizuální kontrolu rozvodny. Využívá se rovněž termokamer a dalších diagnostických přístrojů s četností dle plánu kontrol. |
| Podle bodu 2 písm. c) | Kategorizace zařízení dle stáří, opotřebení a vlivu na spolehlivost soustavy je základem pro stanovení četnosti kontrol a rovněž pro plánování obnovy a modernizace v souladu s cílem zajištění spolehlivosti provozu a minimalizaci nákladů na opravy. Měřitelným výsledkem těchto postupů je např. to, že v uplynulých třech letech téměř nedošlo k neplánovanému přerušení dodávky elektřiny v žádné části naší LDS. |
| Podle bodu 2 písm. d) | Společnost realizovala výměnu elektroměrů za elektroměry s dálkovým odečtem. Pro lepší regulaci sítě instalovala zařízení pro akumulaci elektrické energie. |
| Podle bodu 2 písm. e) | V roce 2024 bylo z důvodu čerpání dotací realizováno více opatření v oblasti údržby a obnovy, než bylo stanoveno plánem pro rok 2024. Odchylka bude zohledněna v následujících letech. |
| Podle bodu 2 písm. f) | K zajištění údržby elektrických distribučních zařízení - byl vydán Řád preventivní údržby (ŘPU), ve kterém je stanoven způsob provádění preventivní údržby a to rozsah prováděné údržby, četnost údržbových prací a časového rozpisu (termínů) na provádění údržby. - není prováděna preventivní údržba elektrických distribučních zařízení na základě pravidelných revizí jednotlivých distribučních zařízení. (dle změny Z2 v ČSN 33 1500 z 4/2000, čl.3.2 : V distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektrické energie se nemusí provádět pravidelné revize, pokud bezpečnost el. zařízení je zajiš- těna pravidelnými kontrolami a údržbou dle Řádu preventivní údržby) Řád preventivní údržby platí pro a) rozvodnou síť NN b) rozvodnou síť VN c) transformovny VVN/VN, VN/VN, VN/NN d) Rozvodny VVN,VN,NN e) FVE a akumulaci |
| Podle bodu 2 písm. g) | Údržba distribučních zařízení je prováděna: - externími dodavateli |
| Podle bodu 2 písm. h) | Pro výkon údržby a kontrol se řeší externími dodavateli. |
| Podle bodu 2 písm. i) | Naplánované udržovací práce: 84 h Provedené udržovací práce: 84 h |
| Podle bodu 2 písm. j) | Celkový počet naplánovaných hodin provádění preventivní údržby - 84 Celkový počet naplánovaných hodin vypnutí zařízení, na kterém se provádí preventivní údržba - 0 Celkový počet naplánovaných hodin přerušení dodávky při provádění preventivní údržby - 0 Skutečný počet přerušení dodávky při provádění preventivní údržby - 0 Počet hodin provádění preventivní údržby na zařízení pod napětím - 84 |

| UKAZATELE ZA ÚČELEM HODNOCENÍ ÚROVNĚ ÚDRŽBY |  |  |  |  |  |  | Komentář k jednotlivým údajům |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle bodu 3 písm. a) |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Podle bodu 3 písm. b) |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Podle bodu 3 písm. c) |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Podle bodu 3 písm. d) |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Stáří zařízení do 10 let | Stáří zařízení od 10 let až 20 let | Stáří zařízení od 20 let až 30 let | Stáří zařízení více než 30 let | Stáří zařízení více než 40 let |  |
| Podle bodu 3 písm. e) |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet transformátorů (v kusech) |  | 2 | - | - | - | - |  |
| Počet tlumivek (v kusech) |  | - | - | - | - | - |  |
| Podle bodu 3 písm. f): |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet spínacích zařízení (v kusech) |  | 9 | - | - | - | - |  |
| - z toho počet vypínačů (v kusech) |  | 4 | - | - | - | - |  |
| Délka kabelových vedení (v metrech) | Vodiče | 2220 | - | - | - | - |  |
|  | Světlovody | 15 | - | - | - | - |  |

| EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRNNÁ DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podle § 4 odst. 4 písm. a) | Náklady na údržbu (plán) | Náklady na údržbu (skutečnost) | Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby | Náklady na opravy provedené po poruše | Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby | Účetní zůstatková hodnota zařízení přenosové a distribuční soustavy |
|  | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2460 |

|  |  |  | EKONOMICKÉ ÚDAJE – PODROBNÉ ČLENĚNÍ (v tis. Kč) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle § 4 odst. 4 písm. b) | Náklady na vlastní údržbu |  | Náklady na externí údržbu |  | Náklady na opravy na základě vyhodnocení preventivní údržby | Náklady na opravy provedené po poruše | Náklady na technické zhodnocení na základě vyhodnocení preventivní údržby | Komentář k jednotlivým údajům |
|  | Plán | Skutečnost | Plán | Skutečnost |  |  |  |  |
| Napěťová hladina NN (< 1000 V) | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |
| Napěťová hladina VN (1000 V – 52 kV) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Napěťová hladina VVN (52 kV – 300 kV) | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | Soustava je v nájmu |
| Napěťová hladina ZVN (300 kV – 800 kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| zpracoval (jméno, příjmení, funkce, telefon): | schválil (jméno, příjmení, funkce): | datum: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Zdeněk Medřický, jednatel, 777608039 | Ing. Zdeněk Medřický, jednatel, 777608039 | 18.4.2025 |